## 표지
견 적 서
견적업체 : 안양우체국
현 장 : 안양우체국
공 사 명 : 냉방기기 납품및시공
LG에어컨총판

## 갑지1
見 積 書
[6 empty] | 견적일자: | 2026-07-29
안양우체국 |  | 貴中 |  |  |  | LG전자 | ㈜ 에어컨 총판
工 事 名: 냉방기 설치공사 | [5 empty] | 경기 안양 동안 비산2동 412-7
支拂條件: 현금(계약금30%,중도금60%,시운전후10%) | [5 empty] | TEL) 0 3 1 - 3 8 6 - 7 2 7 2 (代)
納品期日: 별 도 협 의 | [5 empty] | FAX) 0 3 1 - 3 8 7 - 1 6 7 6
納品場所: 귀사의 지정장소 | [5 empty] | H P) 0 1 1 - 9 9 0 9 - 9 4 2 4
아래와 같이 見 積 을 提 出 합니다.
金額: | #NAME? |  |  | 7141200 |  |  | VAT(포함)
番號 | 品 名 | 規 格 |  | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 備 考
1 | 안양우체국(평촌)
| 벽걸이형 냉방기 | LS-C153S |  | 대 | 1 | 868000 | 868000
| 천정카세트형(4WAY) | LT-C1001SD |  | 대 | 1 | 1413000 | 1413000
| 스탠드형 냉방기 | LP-C1457S |  | 대 | 1 | 1926000 | 1926000
| COPPER TUBE | 6.35 ~ 19.05 | 6.35 ~ 15.88 | M | 65 | 6000 | 390000
| EPDM 단열재 | 13t | 13t | M | 65 | 2500 | 162500
| 마감 테이프 |  |  | 개 | 16 | 1000 | 16000
| 콘트롤선(CVVS) | CVVS-1.25*2C | CVVS-1.25 * 3C | M | 65 | 5300 | 344500
| 배수펌프 | 8M |  | 대 | 1 | 150000 | 150000
| 펌프호스 |  |  | M | 14 | 1000 | 14000
| 고강도 후랙시블 | 22MM |  | M | 30 | 7000 | 210000
| 드레인 PIPE | 25mm/40mm | 25mm/40mm | M | 23 | 4500 | 103500
| 드레인 단열재 | 10t | 10t | M | 23 | 1500 | 34500
| 차단기 | 3A220V,30A380*4P |  | 대 | 2 | 110000 | 220000
| 제품설치비용 | LS-C153S |  | 대 | 1 | 80000 | 80000
| 제품설치비용 | LT-C1001SD |  | 대 | 1 | 350000 | 350000
| 제품설치비용 | LP-C1457S |  | 대 | 1 | 210000 | 210000
| 1의 소계 | [5 empty] | 6492000
2 | 부가가치세 |  |  | 식 | 1 | 649200 | 649200
合 計 | [6 empty] | 7141200
基他事項 | 1. 부가가치세 포함
2. 견적외 추가공사 별도
3. 견적유효일: 제출일로 15일까지
|  | 발주처 승인(발주)란 |  |  |  | 담당자 :
인
*위의 견적내용을 발주합니다
4.발주시 서명하시고 팩스로 발송 부탁드립니다
大端히 感謝합니다. | [5 empty] | 擔當者: | 함 석 용(011-9909-9424)