[별지 제2호 서식]

시설	소 방 설 비										경 보 설 비
종류 구분	포소화기	분 말 소 화기	기타소화기	마른모래	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러헤드수	포소화설비 헤드수	하론소화설비헤드수	분말소화설비헤드수	자동화재탐지설비	누전경보기	비상방송설비	자동화재속보설비	비 상 경 보
															비상벨	자동식싸이렌	단독형화재경보기
법정기준
현시설수		16	2		5	1					1	1	1		1	1
과부족

소 방 시 설 현 황

시설	피 난 설 비										소화용 수설비		소화활동설비				기타
종류 구분	구조대	줄사다리	피난사다리	미끄럼대	완강기	피난계단	로프	유도등	유도표지	헬기착륙장	저수조	소화수조탱크	제연설비	연결송수관	비상콘센트	연결살수설비	방염처리
법정기준
현시설수						1		17			1	1
과부족

[별지 제2-1호 서식]

시설수 구분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
법 정 기 준
현 시 설 수		9	18	15	1	1
과 부 족
기능고장개수

방 화 시 설 현 황