정수기 필터 교환

설치장소	모델명	필터명칭	규격	수량	금액(원)	비 고
구내식당(지하)	웅진 CHP-8050	침전필터	14″ 양방향	1
		선카본필터	11″ 양방향	1
		멤브레인필터	14″ 60GPD	1
		후카본필터	11″ 양방향	1
		UV살균필터	7″ 4W	1
1층 영업과	웅진 CHP-9100	침전필터	14″ 양방향	1
		선카본필터	11″ 양방향	1
		멤브레인필터	14″ 60GPD*2	1
		후카본필터	14″ 양방향	1
2층 우편물류과	웅진 CHP-01AL	침전필터	14″ 양방향	1
		선카본필터	14″ 양방향	1
		멤브레인필터	14″ 150GPD	1
		후카본필터	14″ 양방향	1
3층 집배휴게실	웅진 CHP-01AL	침전필터	14″ 양방향	1
		선카본필터	14″ 양방향	1
		멤브레인필터	14″ 150GPD	1
		후카본필터	14″ 양방향	1
4층 노조지부실	코롱-하이필HF-801	침전필터	12″ 양방향	1
		선카본필터	12″ 양방향	1
		멤브레인필터	12″ 양방향	1
		후카본필터	12″ 양방향	1
합 계				21

비데 필터 교환

장 소	모델명	필터명	수량	단가	금액	비 고
1~4층 화장실	노비타 BD-6700	노비타 정품	2
〃	노비타 BD-CA510	노비타 정품	10
합 계			12개