## 공사시방서
공 사 시 방 서
| ◈ | 공사명: 김포월곶우체국 캐노피 설치공사 등
1 |  | 일반사항
| 1) | 본 공사는 시방서 및 도면을 준수하여 시공함을 원칙으로 한다.
단, 시공에 있어 명기되지 않은 사항은, 감독공무원과 상호 협의에 의해 시행토록 한다.
| 2) | 본 공사에 사용되는 자재는 KS품으로 하고, 사전 제출하여 감독공무원의 승인을 득한 후 시공함을 원칙으로 한다.
단, 자재구입이 불가능한 경우에는 시중에 있는 자재 중 최상품으로 시행토록 한다.
| 3) | 공사 중 시설물에 피해가 없도록 하며, 특히 상용근로자 및 일반인의 안전에 제반의 조치를 취해, 사고 예방에 만전을 기한다.
| 4) | 시공사는 공사 전, 후 사진을 촬영하여 완공시 제출토록한다.
| 5) | 시공사는 공사 중 현장주위를 청결하게 하며, 수시로 현장정리를 하여야 한다.
| 6) | 철거품 및 불필요한 자재는 즉시 외부로 반출하여, 화재, 보안, 기타 위생으로 부터 안전할 수 있도록 한다.
2 |  | 공사 내용
| 1) | 캐노피 보수공사; 이륜주차장
| ― | 이륜주차장의 빗물로 인해, 우편물이 파손 방지 및 작업자의 작업환경개선을 위해, 본공사를 실시토록 한다.
| ― | 캐노피의 구조는 구조용 각관 50*50;1.4T 로 벽부착형으로 한다.
| ― | 형태는 아치형 구조로 W13000*H1000*D4000 으로 현장 제작 설치토록 한다. 단 밴딩의 경우는 예외로한다.
| ― | 현장구조물, 담장및 국사의 간격이 대각선상으로 되어 있는 점을 감안하여, 현장의 여건에 맞게 담당공무원과 협의하여 시공한다.
| ― | 작업자의 안전한 작업을 위해, 안전사다리 및 이동식말비계는 시공사가 설치하여, 보다 안전한 작업을 실시토록 한다.
| ― | 이때 통행인 및 고객들의 안전을 위한 필요한 제반의 조치는 시공사가 하도록한다.
| ― | 휴일작업이 필요하다고, 공사감독관이 결정하면, 이에 준수하여 본작업을 실시토록한다.
| ― | 벽부 고정대는 앙카시공후, 용접방식으로 한다.
| ― | 철 구조물을 설치후, 폴리카보테이트 3T를 설치토록 한다. (57.4㎡)
| ― | 폴리카보네이트의 고정은 렉산용 바로 설치토록하고, 실리콘 작업을 병행 실시토록 한다.
| 2) | 캐노피 설치공사: 우체국사 후면
| ― | 캐노피의 구조(트러스및 보강대)는 구조용 각관 50*50;1.4T, 기둥은 100*50 ;2.3T;(6개소)로 설치한다.
| ― | 형태는 아치형 구조로 W13000*H500*D1800 으로 현장 제작 설치토록 한다. 단 밴딩의 경우는 예외로한다.
| ― | 구조물의 돌출부위등은 현장에 입각하여 공사담당공무원과 협의 하여 시공토록 한다.
| ― | 작업자의 안전한 작업을 위해, 안전사다리 및 이동식말비계는 시공사가 설치하여, 보다 안전한 작업을 실시토록 한다.
| ― | 이때 통행인 및 고객들의 안전을 위한 필요한 제반의 조치는 시공사가 하도록한다.
| ― | 벽부 고정대는 앙카시공후, 용접방식으로 한다.
| ― | 철 구조물을 설치후, 폴리카보테이트 3T를 설치토록 한다. (23.4㎡)
| ― | 폴리카보네이트의 고정은 렉산용 바로 설치토록하고, 실리콘 작업을 병행 실시토록 한다.
| ― | 본 공사와 함께 물도위(100*150;강판절곡)를 설치하여, 배수드레인 PVC ￠75을 3개소 설치토록 한다.
| 3) | 집배실 벽체마감공사
| ― | 기존 벽체 판넬면의 단열및 내부 미관등을 고려하여 석고보드 붙임을 2회실시토록 한다. 바탕1회,치장1회 (171.80㎡)
| ― | 보드 붙임 시, 공구를 사용하여 기계절단후, 본드 및 타카핀으로 고정하여 실시토록 한다.
| ― | 하부에 걸레받이( H100, 래핑형)를 부착토록 한다.
| ― | 보드 붙임 면에, 망사테이프 및 핸디코트로 바닥면 퍼티작업을 실시한다.
| ― | 퍼티작업후, 면 잡기를 위해, 사포 마감을 1회 실시한다.
| ― | 퍼티의 건조 후, 수성페인트 칠 2회를 실시토록 한다. 시공면적171.80㎡
| ― | 퍼티작업시 보양작업을 비닐 및 카바링테이프 등을 사용하여 실시토록 한다.
- 이 하 여 백 -
본 공사와 관련 모든 작업이 종료되는데로 작업으로 발생된 폐기물 및 산업폐자재는 적법한 절차에 의해 처리하기로 하며,
공사 최종완료시에는 감독공무원에게 바로 공사완료 보고를 하여, 공사완료 확인을 받아 공사를 종료시키도록 한다.