## 공내역
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공사명 : 양산동우체국 메인전원 차단 시설 및 전기배선 공사
전기공사
CD 전선관(난연성) | 16 mm | M | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
CD 전선관(난연성) | 22 mm | M | 62 |  | 0 |  |  |  |  | 0
관부속품 | CD 전선관의 30% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선 | HIV 2.5 ㎟ | M | 202 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선 | F-CV 16 ㎟/1c | M | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선 | VCT 2.5 ㎟/3c | M | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선 | TFR-CVV 1.5 ㎟/6c | M | 65 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전선 | F-GV 2.5 ㎟ | M | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
잡자재비 | 배관 배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
노출 콘센트 | 접지 2 구 | EA | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0
AL 덕트 | 100 ㎜ * 50 ㎜ | EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
PVC 고강도 몰드 | 3 호 | EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
분전함 ( SUS ) | 400*500*150 | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전자 접촉기 (MC) | MC - 32A | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
전자 접촉기 (MC) | MC - 75A | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
배선용차단기 | 4 P 50 A | EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
누전차단기 | 2 P 50 A | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ON, OFF 스위치 | 조작용 스위치 | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HI BOX (150*200) | ON, OFF 스위치용 (조립) | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[공구손료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 저압케이블공 | 인 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0