## 구입품목별 수량,규격
구입품목(규격 및 수량)
번호 | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 제조사 | 비고
1 | 기계 | 샤워헤드 | PF076C | EA | 10 | 대림 | 유지보수용
2 |  | 샤워자바라호스 | PB980C | EA | 10 | 대림 | 유지보수용
3 |  | 고압환풍기 / 셔터 | TFP-F20AS / 셔터포함 | EA | 2 | ㈜LGA | 3F 남여갱의실배기
4 |  | 청관제 | 미라클 DAP-18 / 20L | 통 | 20 | 대열BNS | 보일러
5 |  | 랜턴배터리 / 충전용 | CH-5040 | EA | 2 | 조흥산업 | 유지보수
1 | 방재 | 정온식감지기 | 스포트형 | EA | 50 | 신화전자 | 방화셔터용
2 |  | 유도등(고휘도) | 대형/천정직부형 | EA | 2 | 신화전자 | 유지보수용
3 |  | 유도등용 안정기 | CCC-2(벽부형) | EA | 30 | 신화전자 | 유지보수용
4 |  |  | CCC-2S(직부형) | EA | 10 | 신화전자 | 유지보수용
5 |  | 유도등용 램프 | CCC-2(벽부형) | EA | 30 | 신화전자 | 유지보수용
6 |  |  | CCC-2S(직부형) | EA | 10 | 신화전자 | 유지보수용
7 |  | S/P 후렉시블 조인트 | 1.5M | EA | 5 |  | 유지보수용
8 |  |  | 2M | EA | 5 |  | 유지보수용
9 |  | 경광등 램프 | 12V 10W | BOX | 1 |  | 유지보수용
10 |  | 옥상 수조 온도센서 | SH3-C8-F0 DS-080(100)-304-1000 | EA | 1 | KONICS | 유지보수용
1 | 전기 | KIV 전선 | 120 ㎟ *1C | M | 10 | LS 전선 | 1층 P-SIGN PNL 보수용
2 |  | 동관단자 | 120 ㎟ *10Ø (1HOLE) | EA | 8 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
3 |  |  | 120 ㎟ *12Ø (1HOLE) | EA | 8 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
4 |  | 열수축 튜브 | 120 ㎟ (흑) | M | 1 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
5 |  |  | 120 ㎟ (적) | M | 1 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
6 |  |  | 120 ㎟ (청) | M | 1 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
7 |  |  | 120 ㎟ (백) | M | 1 |  | 1층 P-SIGN PNL 보수용
8 |  | ELB | 32Grh 15A 30mA | EA | 14 | LS 산전 | 1층 열주등 교체용
9 |  |  | 53FR 30A | EA | 1 | LS 산전 | 옥상 고가수조 히팅 PNL용
10 |  | M/C | GMC-50 2a2b | EA | 1 | LS 산전 | 옥상 고가수조 히팅 PNL용
11 |  | 고정식 단자대 | 4P60A | EA | 5 | 용성전기 | 유지보수용
12 |  |  | 4P20A | EA | 5 | 용성전기 | 유지보수용
13 |  |  | 3P60A | EA | 5 | 용성전기 | 유지보수용
14 |  |  | 3P20A | EA | 5 | 용성전기 | 유지보수용
15 |  | 형광등 안정기 | 32W * 2등용 | EA | 30 | 두영전자 | 지하주차장 교체용
16 |  | ELB 고정대(DIN RAIL) | LS 32KGrb 차단기용 | M | 5 |  | 유지보수용
17 |  | 미니크립톤 램프 | NL 25W (E17) | EA | 100 | 일광전구 | 10층 대회의실교체용
18 |  | 스위치박스(노출용) | PVC(미색) | EA | 10 |  | 유지보수용
19 |  | 콘덴서 | QMS-36020 KST(20Kvar) | EA | 3 | 삼화콘덴서 | 콘덴서 교체용
20 |  |  | SMS-3400ST (400㎌) | EA | 3 | 삼화콘덴서 | 콘덴서 교체용
21 |  | 엔진오일 | Dragon CH15W40 | L | 80 |  | 디젤발전기 오일교체
1 | 건축 | 논슬립(밤색) | H18*W64*L2000 | EA | 4 | 3M | 유지보수용
2 |  | 논슬립(흑색) | H18*W64*L2001 | EA | 12 | 3M | 유지보수용
3 |  | 콘크리트타카핀 | 50mm | 갑 | 1 |  | 유지보수용
4 |  | 타카핀 | 30mm | 갑 | 2 |  | 유지보수용
5 |  | 락카페인트 | 흰색 | 말 | 1 | 삼화 | 유지보수용
6 |  | 각 재 | 2"*4" | 재 | 98 | 시중품 | 유지보수용
7 |  | 유성페인트 | DA094 | 말 | 2 | 대한페인트 | 방화문 도색용
8 |  | 에폭시페인트 | DA026 | 말 | 2 | 노루표 | 주차장 바닥 도색용
9 |  | Door-Lock | KR-60SS | EA | 3 | KOPAT | 유지보수용
10 |  | 다이아몬드날 | 7'/석재용 | EA | 4 | 신한다이아몬드공업 | 보수용
11 |  | 백 목 |  | 갑 | 1 | 시중품 | 보수용
12 |  | 직소기날 | 철재용(5EA1SET) | SET | 1 | 시중품 | 보수용
13 |  | 앙카볼트 | 19*12*151 | EA | 20 | 시중품 | 보수용
14 |  | 금속퍼티 | 4L/주제/경화제 | KG | 2.4 | KCI건설 | 보수용
15 |  | 합 판 | 3*6*9T | 장 | 5 |  | 유지보수용
16 |  | 칼블럭 | 6.5￠ | 봉 | 2 | 시중품 | 보수용
17 |  | 각 재 | 3.6M*3.6㎝*3.6㎝ | 재 | 26 | 시중품 | 유지보수용
18 |  | 스탠기리 | ￠13 | EA | 2 | 시중품 | 보수용
Note on G50: DL-90750