## 품목별 규격
10층 리셉션센터 공조시스템 변경 공사 소모자재 규격 및 수량
NO | 항 목 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량
1 | 공조개선 | 스트레이트 시로코팬 | TFS-GD23 DS 1Ø 220V 60HZ | EA | 1
2 | 공조개선 | 합성수지 전기함 | FIBOX,CAP CAB ABS 403018 G | EA | 1
3 | 공조개선 | VCT | 2.5㎟×3C | M | 30
4 | 공조개선 | 점퍼선 (온도센서 신호선) | LS 전선 TJV 3C×1.0㎜ | 롤 | 1
5 | 공조개선 | 실내용온도검출기 | TS-1050-BT | EA | 3
6 | 공조개선 | 케이블 덕트 | 폐쇄형 20X35 | EA | 1
7 | 공조개선 | 누전차단기 | LS산전, EBS-52Fb 220V 2.5KA, 2P2E, 20A | EA | 1
8 | 공조개선 | 전자접촉기 | LS산전 220V, GMC-22 | EA | 1
9 | 공조개선 | 보호계전기 | LS산전 DMP06-TZ | EA | 1
10 | 공조개선 | 로터리스위치 | 3단(Auto/Off/Manu) 1a1b | EA | 1
11 | 공조개선 | Pilot Lamp | 220V LED ￠25, 적 | EA | 2
12 | 공조개선 | Pilot Lamp | 220V LED ￠25, 녹 | EA | 1
13 | 공조개선 | Pilot Lamp | 220V LED ￠25, 황 | EA | 1
14 | 공조개선 | 조립식단자대 | 25A 1P | EA | 7
15 | 공조개선 | 조립식단자대 | 10A 1P | EA | 10
16 | 공조개선 | 볼륨댐퍼 / 스파이럴덕트용 | Ø250 | EA | 2
17 | 공조개선 | 금속제 가요전선관 | 16㎜×비방수 | M | 30
18 | 공조개선 | 금속제 가요전선관 콘넥터 | 16㎜×비방수 | EA | 10
19 | 공조개선 | 파이프 방수 콘넥터 | PG×16mm | EA | 4
20 | 공조개선 | 파이프 방수 콘넥터 | SG×16mm | EA | 4
21 | 공조개선 | 강제전선관 | 16mm | M | 18
22 | 공조개선 | 싱글 챤넬 브라켓 | L150 SCB - 1513 | EA | 10
23 | 공조개선 | 챤넬 | 41×25×1.2T×1,200 | 본 | 2
24 | 공조개선 | 챤넬 | 40×25×2.6T×3,000 | 본 | 1
25 | 공조개선 | 파이프(챤넬) 클램프 | 16mm | EA | 20
26 | 공조개선 | 노말밴드 | 16mm | EA | 10
27 | 공조개선 | 카플링 | 16mm | EA | 30
28 | 공조개선 | 방진스프링행거 | YJSH-50 | EA | 4
29 | 공조개선 | 전산볼트 | Ø12×3m | EA | 15
30 | 공조개선 | 육각너트 | Ø12(1/2") | EA | 100
31 | 공조개선 | 평와샤 | Ø12(1/2") | EA | 100
32 | 공조개선 | 셋트앙카 | Ø12(1/2") | EA | 20
33 | 공조개선 | 스트롱앙카 | Ø12(1/2") | EA | 50
34 | 공조개선 | 연결너드(전산소켓) | Ø12(1/2") | EA | 20
35 | 공조개선 | 절연행거 | Ø250 | EA | 10
36 | 공조개선 | 스파이럴덕트 | Ø250×0.5mm | M | 20
37 | 공조개선 | 스파이럴덕트 Y-T Branch | Ø250 | EA | 2
38 | 공조개선 | 스파이럴덕트 커플맅 | Ø250 | EA | 10
39 | 공조개선 | 스파이럴덕트 TWIN ELBOW | Ø250 | EA | 1
40 | 공조개선 | 스파이럴덕트 ELBOW | Ø250 | EA | 4
41 | 공조개선 | 스파이럴덕트 레듀샤 | 300×250 | EA | 2
42 | 공조개선 | 볼륨댐퍼 | Ø250 | EA | 2
43 | 공조개선 | 타포린 후렉시블 덕트호스(T/P) | Ø250 | M | 30
44 | 공조개선 | 스텐밴드 | Ø250 | EA | 10
45 | 공조개선 | 알루미늄 테이프 | 50mm, 100m | EA | 2
46 | 공조개선 | 천장형 사각 그릴 | 400*300 | EA | 2