## 구매내역(기계,건축,전기)
시설소모자재 구매내역서
번호 | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 제조사 | 비고
1 | 기계 | 배수펌프 | HS320MA/ 단상220V*320W | EA | 1 | 호성전기 | E/L 피트실 배수
2 |  | 수중배수펌프 / 탈착식 | JCB-2-8 / 50A * 0.16㎥/min * 10mH * 0.75kw * 380v | EA | 1 | 지천펌프공업 | 정화조 소포펌프
3 |  | 방진마스크 | 300B / 배기밸브부착형 | EA | 150 | 크린탑 | 유지보수
4 |  | 각 파이프 | 40*60*6M | 본 | 15 |  | 자재 및 서류다이
1 | 건축 | 석재트랜치 | 300x450x50T | EA | 10 |  | 유지보수용
2 |  | 슈퍼신나 | 18L | 말 | 1 | 삼화페인트 | 유지보수용
3 |  | 마스킹테이프 | 중/5Cm | EA | 20 | 시중품 | 유지보수용
4 |  | 마스킹테이프 | 25mm | EA | 30 | 시중품 | 유지보수용
5 |  | 순간접착제 | #401-50g | EA | 50 | 록타이트 | 유지보수용
6 |  | 절단석 | 타일절단 / 4" | EA | 20 | 이화다이아몬드공업 | 유지보수용
7 |  | A/L너트 |  | EA | 20 | 시중품 | 유지보수용
8 |  | 목 실 | R/L | EA | 1 | 시중품 | 유지보수용
9 |  | 슬립키퍼 | 500ml | EA | 1 | 슬립키퍼 | 유지보수용
10 |  | 조 줄 | 12PS | set | 1 | 삼익공업주식회사 | 보수용
11 |  | 쥐꼬리톱 |  | EA | 1 | 시중품 | 보수용
12 |  | 가구용피스 | 10mm(1000ea) | 봉 | 1 | 시중품 | 보수용
13 |  | 접시머리 | 3￠*5/8 | 봉 | 1 | 시중품 | 보수용
14 |  | 직결피스 | 2" | 봉 | 1 | 시중품 | 보수용
15 |  | 목재피스 | 30mm/접시 | 봉 | 1 | 시중품 | 유지보수용
16 |  | 앙카볼트 | 19*12*150 | EA | 20 | 시중품 | 보수용
17 |  | 세트앙카 | 14￠*75mm | EA | 50 | 시중품 | 유지보수용
18 |  | 유성페인트 | 무광백색(4L) | 통 | 2 | 낙타표페인트 | 보수용
19 |  | 유성페인트 | 무광흑색(4L) | 통 | 1 | 낙타표페인트 | 보수용
20 |  | 에폭시 | 녹색/18L | 말 | 1 | KCC | 보수용
21 |  | 안개시트지 | 1200mm*20M | 롤 | 2 |  | 보수용
22 |  | C형 잔넬 | 75￠ 5T * 10M | M | 50 |  | 보수용
23 |  | 등변 ㄱ형강 | 50*50*4T | M | 60 |  | 보수용
24 |  | 어스집게 | 200A | EA | 1 |  | 보수용
25 |  | 전기온돌판넬 마감재 고무판 | 850*1700*15T | 장 | 2 |  | 보수용
1 | 전기 | 표시램프(LED형) | YS 24V(노) | EA | 30 |  | 유지보수용
2 |  | 표시램프(LED형) | YS 24V(적) | EA | 30 |  | 유지보수용
3 |  | 표시램프(LED형) | YS 24V(청) | EA | 30 |  | 유지보수용
4 |  | 내화전선(F-FR8) | 0.6/1KV 6㎟ * 2C | M | 20 | LS전선 | 유지보수용
5 |  | 콘덴서 | 380V/100㎌ 8.27A 60HZ | EA | 1 | DIGITAL TECH | 정화조펌프 보수용
6 |  | 엑셀라인 | T/B(TERMINAL BOX) 3P | EA | 10 | 세홍산업 | 유지보수용
7 |  | 엑셀라인 | B/B(BUILT IN BOX) 전열&OA | EA | 5 | 세홍산업 | 유지보수용
8 |  | 엑셀라인 | M4구(CROSS) | EA | 10 | 세홍산업 | 유지보수용
9 |  | 라벨프린터기 | PT-2420PC | EA | 1 | 부라더상사 | 유지보수용
10 |  | TZ 테잎 | 길이 8m, 폭12mm | EA | 1 | 부라더상사 | 유지보수용
11 |  | TZ 테잎 | 길이 8m, 폭24mm | EA | 1 | 부라더상사 | 유지보수용
■ 상기 구입물품에 대한 세부 규격을 반드시 확인한후 입찰 가격을 제시하시기 바라며, 확인하지 않아 발생되는 문제에 대한 책임은 업체에게 있습니다. 실무자 연락처:02-6450-1571
Note on C28: : KCC