무정전전원공급장치(UPS) 정기점검표

SERVICE REPORT 201 년 월 일			점 검 자			결 재	담당	승인
			모델명				제작회사
			제조번호				설치년월
□ 설치시운전 □ 유지보수 □ A/S □ 기타점검
정격사양	용량		입력		출력			주파수
	KVA		상 V		상 V			㎐
점검항목		내 용			상 태
입력	구분	R상	S상	T상	양호		불량	즉시조치
	전압 (±15%)	V	V	V
	전류	A	A	A
	주파수(±5%)	㎐	㎐	㎐
출력	전압 (±2%)	V	V	V
	전류	A	A	A
	주파수(±1%)	㎐	㎐	㎐
인버터부	모듈상태 및 FAN 작동상태
STATIC SWITCH	동기상태 및 절체기능
축전지	규격		( ) TYPE V AH EA
	충전상태		□ 양호 □ 불량		충전전압		V
기타 사항	LCD 이상유무			□유 □무	점검결과 종합
	정전시험 결과 이상유무			□유 □무
	냉각 FAN 이상유무			□유 □무
	단자대 조임상태 이상유무			□유 □무
	전원차단기 정상동작 이상유무			□유 □무
기타 작업 내용
점검기술원 확인				고객확인
성 명 : (서명) 전화번호 :				우체국명: 성 명: (서명) 전화번호: