## 규격
시설소모자재 구매 내역(규격)
번호 | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 제조사 | 용 도
1 | 전기 | 제어용 스위치 | YSR2-222K(2a2b) | EA | 5 | 용성전기 | MCC PNL 교체용
2 |  | 제어용 스위치 | YSR2-211K(1a1b) | EA | 5 | 용성전기 | MCC PNL 교체용
3 |  | 전체식 안전대 | COLOCK AJB | EA | 2 | SWELOCK | 고소작업 안전장비
4 |  | 광고물부착방지판 | 400(가로)*500(세로) | EA | 2 | 국내산 | 밴드고정(포함)
5 |  | 달따는 장대 | PL 13W/18W 교체용 6M | SET | 1 | 태진기전 | ALL SET
6 |  | 달따는 장대 | PAR 75W/100W 교체용 | SET | 1 | 태진기전 | CLAMP FINGER
7 |  | FPL 36W 등기구 | 스노우주방(라운드)36W*2등 | EA | 10 |  | 950(W)*140(L) *70(H)
1 | 기계 | 양변기 절수용 핸들 및 마개 | STS-10 | EA | 10 | 와토스코리아 | 화장실 유지보수용
2 |  | 비데커버 | DB-7000 | EA | 10 | 대림도비도스 | 비데 유지보수용
3 |  | 베어링 | SKF 6209 | EA | 2 |  | 공조기 유지보수용
4 |  | 베어링 | 6209ZZ | EA | 4 |  | 보일러 유지보수용
5 |  | 압력계 | 60Ø 10KPA | EA | 8 |  | 보일러 유지보수용
6 |  | V-벨트 | B-115 | EA | 6 |  | 공조기 유지보수용
7 |  | AC 팬 모터 | SJ1238HA2 /220V | EA | 10 | 썬트로닉 | DDC판넬 유지보수용
8 |  | PT 니플 | 25A | EA | 5 |  | 유지보수용
9 |  | PT 니플 | 40A | EA | 5 |  | 유지보수용
10 |  | 플러그 | 32A | EA | 3 |  | 유지보수용
11 |  | 게이트밸브 | 15A | EA | 4 |  | 유지보수용
12 |  | 케이블트레이 엘보 커버 | 수평90º/200W*100H | EA | 2 |  | 유지보수용
13 |  | APS FINE | 0.4T / 100M | 롤 | 1 | 한양화학 | 유지보수용
1 | 건축 | sus304스텐판 | 0.9T*1219*2438 | 장 | 1 |  | 6층 체력단련실 샤워장 타일파손 보수

## 전기자재 사진
자재신청 사진
제어용 스위치 | 광고물 부착 방지판 | 전체식 안전대
달따는 장대 | 달따는 장대 | 스노우주방(라운드)36W*2등