## 원가
공사명: 화곡우체국 천장마감재 교체공사(전기)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  | 0
간 접 재 료 비
순 |  | [ 소 계 ] |  | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | 0 | 직접노무비 | × | 9.9% | 9.9% 이하
공 |  | [ 소 계 ] |  | 0
|  | 기 계 경 비 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 3.8% | 3.8% (법정)
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 0 | 노무비 | × | 0.87% | 0.87% (법정)
| 비 | 기 타 경 비 |  | 0 | (재료비+노무비) | × | 5% | 5% 이하
|  | [ 소 계 ] |  | 0
| 계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | 0 | 계 | × | 6% | 6% 이하
이 윤 |  |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) | × | 11.33% | 11.33% 이하
공 급 가 액 |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  |  | 0 | 직접재료비 | × | 10%
[도 급 액] |  |  |  | 0
[총 공 사 비] |  |  |  | 0 |  |  |  | 천원 미만 절사

## 총괄표
공사명: 화곡우체국 천장마감재 교체공사(전기) | [13 empty] | 연속견적가로형식
공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
공사명: 화곡우체국 천장마감재 교체공사(전기)
1.전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.전기공사
1.전기공사:1-1. 전등교체공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.전기공사:1-2. 기타공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
공사명: 화곡우체국 천장마감재 교체공사(전기) | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 | 비고 |  |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [11 empty] | 1 | 1
1.전기공사:1-1. 전등교체공사
등기구 철거 후 재설치 | LED 300*1200, 재사용 | EA | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 창구, 상담실
등기구 철거 | 형광등기구 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
등기구 설치 | 다운라이트, 6" 18W LED | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 카운터, 전실
등기구 설치 | LED 40W 300*1200, 평판 매입형 | EA | 18 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 복도, 집배대기실, 창고, 예비
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.전기공사:1-2. 기타공사
CCTV 이전설치 | 카메라, 철거 후 재설치 | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 재사용
유도등 | 중형, LED | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
스 피 커 | 12W 실링, KS 인증, 원형 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ Everrich 영등포회관노후시설개선전기공사-2차 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620173410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 58; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912130320175914 | 노출 BOX | SW 1구 박스 | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | 단위: EA; 수량: 7; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912130310035794 | 풀박스 | 100×100×50 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 단위: 개; 수량: 28.8; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170420174072 | Hi-Tec Tray(용융도금) | STRAIGHT, W150x100Hx1.2t | 단위: M; 수량: 81; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170420174074 | Hi-Tec Tray(용융도금) | STRAIGHT, W300x100Hx1.2t | 단위: M; 수량: 65; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175013 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | HOR. ELBOW, W150 x H100 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175015 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | HOR. ELBOW, W300 x H100 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175495 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | VER. ELBOW, W300 x H75 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175306 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | HOR. TEE, W300 x H60 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175216 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | HOR. TEE, W150 x H100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913171220173815 | 전선덕트 | 알루미늄 70x40 mm | 단위: M; 수량: 45; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912120421650781 | 몰드 | 알루미늄34x11 mm | 단위: M; 수량: 43; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 96; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 96; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 19; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 2612160320684353 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 3Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 49; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 135; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 192; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 192; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175499 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | VER. ELBOW, W150 x H100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520176258 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | JOINER SET, W150 x H100 | 단위: 개; 수량: 52; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520176260 | Hi-Tec Tray부속(용융도금) | JOINER SET, W300 x H100 | 단위: 개; 수량: 42; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175312 | Hi-Tec Tray부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 단위: 개; 수량: 376; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170520175314 | Hi-Tec Tray부속품 | BONDING JUMPER, FUSE | 단위: 개; 수량: 93; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 3913170810037051 | 강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | 단위: EA; 수량: 25; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 88; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 310; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | 2612162920683922 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | 단위: M; 수량: 194; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  |  | 조명기구(FL2/32W)철거 |  | 단위: EA; 수량: 194; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  |  | 조명기구(FL2/32W)이설 |  | 단위: EA; 수량: 140; 재료비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 125.68; 노무비: #VALUE!; 계: #VALUE!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 10; 노무비: #VALUE!; 계: #VALUE!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
최소한의 공식으로만 설정 | 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.CABLE TRAY공사 | 100 | 0
1-2.전등교체공사 | 100 | 0
1-3.전열설비공사 | 100 | 0
1-4.자동문전원,제어설비공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.